VZOROVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče

I. Základní údaje

- Název pracoviště (např. chirurgické oddělení, dětské oddělení, ordinace praktického lékaře)

- Název zařízení (např. okresní nemocnice, FNsP)

- Adresa zařízení

- Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště

- Jméno vedoucího pracoviště

II.Obecné údaje

II.a) Lůžková zařízení

- Charakteristika a zaměření pracoviště, ambulantní a lůžková složka (počet lůžek/počet pokojů), prostorové zařazení v rámci celého zařízení (např. monoblok, pavilónový typ apod.). Rozsah poskytované péče(služeb).

- Počet pokojů 1 lůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových, vícelůžkových (uvést konkretně).

- Vybavení místností (vybaveny nábytkem se snadno omyvatelnými povrchy), charakter stěn: omyvatelné ano-ne, podlah: snadno čistitelné a dezinfikovatelné.

- Izolační resp. expektační pokoj (ano, ne).

- Počet lékařů, ostat. vysokoškoláků, SZP, NZP, PZP, ostatní.

- Vedlejší provozní a pomocné místnosti (vyjmenovat a počet).

- Hygienické vybavení pro pacienty (počet kabin WC, sprch a pod.).

- Dezinfekční režim (dezinfekce ploch, povrchů, nástrojů a pomůcek,materiálů, pokožky)  jakými přípravky-přesné obchodní názvy, způsob střídání, frekvence, kdo zodpovídá, četnost kontrol dezinfekce chemickými a mikrobiologickými metodami, vyšší stupeň dezinfekce (čím v jakých případech, způsob uložení endoskopů po provedeném procesu, specifikace oplachu).

- Ošetření, dezinfekce, sterilizace a uchovávání jednotlivých nástrojů a pomůcek dle charakteru jejich použití (stomatologické vyšetřovací pomůcky, kořenové nástroje, odsávačky, gyn. zrcadla a ORL vyšetřovací nástroje).

- Způsob zajištění dezinfekce postelí a matrací.

- Sterilizace (prováděna na oddělení nebo zajištěna centrálně- jak, typ přístroje/ů), záznamy o sterilizaci vedeny kým a jak, odpovídá kdo. Používaný obalový materiál, způsob uložení vysterilizovaného materiálu a zabezpečení při transportu.

- Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití (příprava injekcí, infuzí, manipulace s biologickým materiálem apod.).

- Manipulace s prádlem-pracovní oděv (výměna lůžkovin  intervaly, přeprava, zabalení a uložení čistého prádla, systém sběru, uskladnění a odvozu použitého prádla (jak, způsob zajištění ložného prostoru odvozového prostředku, značení obalů, třídění prádla -kde, kým) zajištění praní prádla-smlouva s prádelnou, kdo je pověřen kontrolou řádné manipulace s prádlem.

- Úklid - způsob provádění ( např. denně na vlhko), kdo provádí (pracoviště svými silami nebo smluvně), čím se provádí (používané úklidové prostředky), úklidové prostředky a pomůcky (jejich diferenciace dle ošetřovacích prostor, způsob uložení).

- Způsob dekontaminace místa, kontaminovaného biologickým materiálem.

- Způsob manipulace a likvidace pevných odpadů , zvlášť uvést způsob manipulace a likvidace biologických odpadů (četnost odstraňování, co se jak odstraňuje a likviduje), likvidace použitých inj. stříkaček a jehel, způsob uložení odpadu před odvozem.

- Způsob odstraňování tekutých odpadů.

- Zdroj pitné vody, jeho kontrola (rozsah, četnost), zajištění teplé vody s ohledem na prevenci legionelózy.

- Zásady osobní hygieny zaměstnanců při ošetřování a vyšetřování pacientů (osobní ochranné prostředky  jaké, kdy a kdo používá), způsob mytí rukou a jejich dezinfekce (kdy, kdo, čím a jak), další zásady (kouření, jídlo na pracovišti a pod.).

- Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz při příjmu, ošetřování, vyšetřování a léčení nemocných ( např.kde se provádí příjem, zaměření anamnézy k  objasnění event. infekce, jejího zdroje a cest šíření, ukládání oděvu a obuvi pacientů, individualizace pomůcek pro osobní hygienu, vč. teploměrů, používání výhradně sterilního instrumentaria, způsob zajištění podpory oxidace tkání a cirkulace a výživy tkání, opatření u pacientů s rizikovými faktory, opatření u trvale ležících pacientů, uvést stanovisko k event. používání návleků a k organizaci návštěv).

- Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním, způsob jeho ukládání a zasílání na vyšetření.

- Manipulace se stravou ( způsob distribuce stravy, odstraňování zbytků, způsob zajištění mytí nádobí a pod.).

- Postup při výskytu nemocniční nákazy (NN)  evidence NN  jak a kým vedena, kdo zodpovídá, hlášení NN  kdo provádí, kdo zodpovídá, jak je zajištěno plnění opatření v souvislosti s NN (např. pověřený lékař na oddělení nebo primář nebo vrchní sestra).

- Jedná-li se o pracoviště, které zaměstnává pracovníky, podléhající povinnosti očkování proti VHB, uvést kdo provádí, jak je prováděna evidence a jaká je proočkovanost.

II.b) Ambulantní zařízení

viz body II a) 1,3,4-9, 11-21, 23,24 přiměřeně dané problematice.

II.c) Ostatní zařízení

viz bod II a) 1-24 přiměřeně dané problematice, včetně ústavů sociální péče.

III.Zvláštní údaje (podle druhu zařízení)

III a)  Operační obory (chirurgické, ortopedické, traumatologické, 	  	 urologické a další)

- Počet, typ, umístění a využití operačních sálů (septické a aseptické), včetně zázemí, WC, sprchy, sterilizovna, umývárna, údaje o event. klimatizaci (specifikovat osobu, která je pověřena údržbou).

- Způsob dopravy pacientů z oddělení do operačního traktu a zpět.

- Specifikovat cestu příchodu zdravotnického personálu na operační sál, včetně použití ochranného oděvu a způsobu mytí rukou a pod.

- Způsob přísunu anesteziologických plynů na operační sál.

- Způsob a četnost dezinfekce operačního sálu, střídání dezinfekčních prostředků

- Dezinfekce nástrojů a přístrojů, endoskopické techniky, příslušenství dýchacích přístrojů, galoší, gumových zástěr apod., včetně místa provádění (dekontaminační místnost, prostory vyčleněné k dekontaminaci apod.).

- Manipulace s operačním prádlem.

- Počet pooperačních pokojů/lůžek, jejich umístění s ohledem na křížení septických a aseptických stavů.

- Postup při předoperační přípravě z hlediska prevence vzniku a šíření NN.

- Postup při převazech z hlediska prevence vzniku a šíření NN.

III b) Porodnické a novorozenecké

- Počet porodních sálů/ počet porodních lůžek.

- Popsat, zda je vyčleněn sál pro septické porody a sál pro operační vedení porodu, event. pro aktivní porod.

- Způsob a četnost dezinfekce porodních sálů.

- Postup při přípravě rodiček k porodu (např. hygienická očista, prádlo, dezinfekce rodidel).

- Umístění rodiček a novorozenců po porodu (rooming-in, společně se ženami, které rodily týž den nebo podle volného místa).

- Umístění rodiček po operačně vedeném nebo septickém porodu.

- Umístění novorozenců , vč.rozsahu rooming-in a rizikových novorozenců v rámci oddělení či překladu.

- Postup a způsob prvního ošetření novorozence.

- Vybavení pokojů a jejich kapacita z hlediska prevence NN.

- Hygienická očista matek před kojením.

- Vybavení mléčných kuchyní vedlejšími provozními a pomocnými místnostmi, sterilizátory, nádobím, chladničkami a dalšími kuchyňskými pomůckami.

- Systém přísunu surovin, příprava stravy a její uchovávání a transport, způsob manipulace s mateřským mlékem, lahvičkami a savičkami pro krmení novorozenců.

- Popsat, kde se provádí lékařské výkony u novorozenců (např. v samostatné místnosti, v odděleném boxu, na pokoji).

- Popsat, zda má mléčná kuchyně samostatný zvlášť vyčleněný personál či zda práci v mléčné kuchyni zajišťují službu konající sestry oddělení.

III c) Laboratoře

- Uvést, zda k laboratoři patří samostatná odběrové místnost. V kladném případě vypsat, pro které druhy odběrů slouží a za jakých podmínek.

- Popsat denní režim laboratoře (vyčleněné hodiny pro odběr a příjem materiálu, spektrum prováděných vyšetření, zásady ochrany pracovníků před profesionálními nákazami, vybavení hazard boxy apod.

- Způsob mytí laboratorního skla, jeho uskladnění.

- Uvést způsob zajištění centrifugace a pipetování.

III d) Ostatní typy pracovišť

  - Uvedou se další specifika, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření NN a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště, jeho vybavení, umístění a charakteru provozu, která nejsou uvedena v části I a II.

Provozní řád zpracoval:          datum            jméno                   podpis

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá:              jméno           podpis

S řádem seznámen personál:         dne                 kým

Řád schválen orgánem ochrany veř. zdraví: